| Kanalizacja sanitarna ul. Parkowa od studni S46 do S47 + po 15 m z każdej strony |
| --- |
|  | Identyfikator kosztorysu: Kanalizacja sanitarna ul. Parkowa |  |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2010-05-10 | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Roboty drogowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 127 | 1-1 Ciecie asfaltu pila mechaniczna. | m | 114,00 |
| 128 | KNR 2-31 803-3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm | m2 | 57,00 |
| 129 | KNR 2-31 803-4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [M=3;S=3] | m2 | 57,00 |
| 130 | KNR 2-31 103-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV | m2 | 57,00 |
| 131 | KNR 2-31 204-3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia o gr.10 cm po uwałowaniu [R=1,4;S=1,8] | m2 | 57,00 |
| 132 | KNR 2-31 204-4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia, każdy dalszy 1 cm gr.pow.10 cm po uwałowaniu [R=20;M=20;S=20] | m2 | 57,00 |
| 133 | KNR 2-31 313-1 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiążąca grysowa o gr.2 cm [R=1,3;S=1,3] | m2 | 57,00 |
| 134 | KNR 2-31 313-2 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiążąca grysowa, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.2 cm [R=4;M=4;S=4] | m2 | 57,00 |
| 135 | KNR 2-31 314-1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna grysowa o gr.2 cm [R=1,3;S=1,3] | m2 | 57,00 |
| 136 | KNR 2-31 314-2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna grysowa, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.2 cm [R=2;M=2;S=2] | m2 | 57,00 |
| 2 | Roboty ziemne |  |  |
| 137 | KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV | m3 | 150,00 |
| 138 | KNNR 1 208-1 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu I-IV | m3 | 150,00 |
| 139 | KNNR 1 307-4 Wykopy liniowe szer. 1.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku, głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III - w okolicy istniejącego uzbrojenia oraz ostatnie 30 cm wykopu | m3 | 39,00 |
| 140 | KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), o szer.do 1.5 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.III | m2 | 380,00 |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2010-05-10 | str. 2 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 141 | KNNR 1 313-5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.III [R=0,5;M=0,5] | m2 | 380,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 142 | KNNR 1 318-5 Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 6.0 m, grunt.kat.I-III | m3 | 189,00 |
| 144 | KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.III | m3 | 189,00 |
| 3 | Roboty montażowe |  |  |
| 145 | KNR 2-28 501-4 Podłoża z kruszyw naturalnych o gr.10 cm | m2 | 57,00 |
| 146 | KNR 2-28 501-9 Obsypka przewodu dowiezionym piaskiem. | m3 | 22,00 |
| 147 | KNR 2-01 205-1 Dowoz piasku z odleglosci 1 km. | m3 | 22,000 |
| 148 | KNR 2-01 214-3 Dowoz piasku j.w. z dalszego 1 km. [S=2] | m3 | 22,000 |
| 149 | KNNR 4 1308-3 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm w gotowym wykopie | m | 57,00 |
| 150 | KNR 2-18 613-3 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości studni 3m | szt | 2,00 |
| ----- Koniec wydruku ----- |