K O S Z T O R Y S     O f e r t o w y

Przebudowa ulic w Piotrkowie Kujawskim

Ulica   XXX – Lecia PRL

###### Odcinek  od km 0+000  do  km  0+075

Ulica   Słoneczna

###### Odcinek  od km 0+000  do  km  0+195

E T A P  I

| Lp | SST | O p i s r o b ó t | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV – 45113000-2 I. Roboty przygotowawcze |
| 1 |  | Roboty pomiarowe dla robót drogowych w terenie równinnym | km | 0,270 |  |  |
| 2 |  | Mechaniczne frezowanie nawierz -chni asfaltowej na zimno z odwie -zieniem ścinki poza plac budowy przy głębokości frezowania 3 cm (wcięcia) | M2 | 30 |  |  |
| 3 |  | Rozebranie krawężników betonowych ulicznych o wym 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej wraz z odwozem gruzu | m | 312 |  |  |
| 4 |  | Rozebranie obrzeża betonowego na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem materiału poza teren budowy | m | 71 |  |  |
| 5 |  | Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz z odwozem gruzu | M2 | 106,5 |  |  |
| 6 |  | Rozebranie nawierzchni z elemen -tów betonowych (trylinka) na pod -sypce cementowo – piaskowej z odwozem poza teren budowy | M2 | 1.521 |  |  |
| 7 |  | Rozebranie podbudowy tłucznio -wej grubości 10 cm z odzyskiem materiału i odwozem poza teren budowy | M2 | 194 |  |  |
| 8 |  | Regulacja pionowa studni rewizyj -nych o średnicy do 1.200 mm wraz z wewnętrzną renowacją | Szt. | 7 |  |  |
| 9 |  | Regulacja pionowa studzienek ściekowych o średnicy 500 mm wraz z wewnętrzną renowacją | Szt. | 3 |  |  |
| 10 |  | Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnej | Szt. | 2 |  |  |
| 11 |  | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | Szt. | 2 |  |  |
| CPV – 45111000-8 II. Roboty ziemne |
| 1 |  | Koryto wykonane pod jezdnię I zjazdy ulic bocznych na głębo -kość 20 cm w gruncie kat. III wraz z odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy | M2 | 220 |  |  |
| 2 |  | Koryto wykonane pod chodnik i zjazdy indywidualne na głębokość 10 cm w gruncie kat. III wraz z odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy | M2 | 665 |  |  |
| 3 |  | Wykopy jamiste o głębokości do 2,00m pod studnie i studzienki w gruncie kat. III wraz z odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy | M3 | 26,1 |  |  |
| 4 |  | Wykopy liniowe o szerokości 0,60 m i głębokości do 1,00m pod przy- kanaliki w gruncie kat. III wraz z odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy | M3 | 39,6 |  |  |
| 5 |  | Zasypanie wykopów jamistych o głębokości do 2,00m pod studnie i studzienki gruntem przepuszczal -nym wraz z dowozem i zagęszczeniem | M3 | 22,63 |  |  |
| 6 |  | Zasypanie wykopów liniowych o szerokości 0,60 m i głębokości do 1,00m pod przykanaliki gruntem przepuszczalnym wraz z dowozem i zagęszczeniem | M3 | 37,72 |  |  |
| 7 |  | Profilowanie i zagęszczenie (na czysto) obszarów zielonych w obrębie pasa drogowego | M2 | 615 |  |  |
| CPV – 45233320-8 III. Podbudowa |
| 1 |  | Mechaniczne wyrównanie podłoża kruszywem łamanym średnio -twardym grubości do 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | M3 | 139,1 |  |  |
| 2 |  | Mechaniczne wykonanie podbu -dowy zasadniczej grubości 10 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II z transportem samocho -dami samowyładowczymi 10-15 ton wraz z zagęszczeniem | M2 | 1.499,4 |  |  |
| 3 |  | Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego średniotwardego warstwa dolna grubości 15 cm po zagęszczeniu | M2 | 158,4 |  |  |
| 4 |  | Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego średniotwardego warstwa górna grubości 5 cm po zagęszczeniu | M2 | 158,4 |  |  |
| CPV – 45233220-7 IV. Nawierzchnia |
| 1 |  | Mechaniczne skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 | M2 | 1.531,9 |  |  |
| 2 |  | Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej grubości 6 cm po zagęsz -czeniu z mieszanki mineralno-asfal towej, standard II z transportem mieszanki samochosdami samowyładowczymi 10-15 ton | M2 | 1.531,9 |  |  |
| 3 |  | Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm po zagęsz -czeniu z mieszanki mineralno-asfal towej, standard II z transportem mieszanki samochosdami samowyładowczymi 10-15 ton | M2 | 158,4 |  |  |
| 4 |  | Mechaniczne skropienie nawierz -chni bitumicznej (przed w-wą ścieralną) emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 | M2 | 1.658 |  |  |
| 5 |  | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm po zagęsz -czeniu z betony asfaltowego z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi 10-15 ton | M2 | 1.658 |  |  |
| CPV – 45233161-5 V. Krawężniki i obrzeża |
| 1 |  | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsyp -ce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betono –wej z oporem z betonu b-20 | M | 406 |  |  |
| 2 |  | Ustawienie krawężnika wtopio - nego betonowego 15x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cemen tową wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu b-10 | M | 40 |  |  |
| 3 |  | Ustawienie obrzeża betonowego 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | M | 225 |  |  |
| CPV – 45233161-5 VI. Chodniki |
| 1 |  | Podsypka piaskowa pod chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | M2 | 412 |  |  |
| 2 |  | Podsypka cementowo-piaskowa pod chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | M2 | 412 |  |  |
| 3 |  | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej, grubości 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm po zagęszczeniu spoiny wypełnione piaskiem | M2 | 412 |  |  |
| CPV – 45232130-2 VII. Odwodnienie - studzienki |
| 1 |  | Studnie rewizyjne z rur betono -wych o średnicy 1.200 mm na kolektorze, przelotowe głębokości 2,00 m wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu b-10 | Szt. | 1 |  |  |
| 2 |  | Studzienki ściekowe z rur betono -wych o średnicy 500 mm głębo -kości 2,00 m wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu b-10 | Szt. | 6 |  |  |
| 3 |  | Przykanaliki z rur PCV o średnicy 200 mm wraz z wykonaniem ławy żwirowej | M | 70 |  |  |
| CPV – 45233140-2 VIII Zjazdy |
| 1 | Zjazdy publiczne |
| A |  | Podbudowa z kruszywa łamanego sredniotwardego grubości 20 cm po zagęszczeniu | M2 | 54 |  |  |
| B |  | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II, grubości 4 cm po zagęszczeniu z transportem samochodami samowyładowczymi 10-15 ton | M2 | 54 |  |  |
| C |  | Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu b-20 | M | 25 |  |  |
| 2 | Zjazdy indywidualne przez chodnik |
| A |  | Podbudowa z betonu b-7,5,grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm | M2 | 253 |  |  |
| B |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, grubości 8 cm, układanej na podsypce cemento -wo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem | M2 | 253 |  |  |
| C |  | Ustawienie obrzeża betonowego 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową | M | 72 |  |  |
| R a z e m |  |
| V a t % |  |
| O g ó ł e m |  |
| Słownie: |

Data:

O p r a c o w a ł