| P.P.W. "INSTPROJBUD" Sp. z o.o. ul. Tczewska 16 85-382 Bydgoszcz | Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| --- | --- |
| Przyłącza z rur o śr. 160 mm - 44 szt. |
|  | Mnożniki kosztorysu: [R=44;M=44;S=44] |  |
|  | Waluta:złoty |  |

| WU Kosztorys uproszczony |  | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Przyłącze z rur o średnicy 160 mm od studzienki kontrolnej do studzienki inspekcyjnej długości średniej 4 m szt. 44. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Roboty ziemne. |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 317-5 Wykopy liniowe o ścianach pionowych gł.wykopu do 3m, szer.0.8-1.5m, kat.gruntu III. | m3 | 9,00 |  |  |
| 2 | KNR 2-01 321-2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką wykopy o szer.do 1m,gł.do 3m,kat.gruntu III-IV | m2 | 18,00 |  |  |
| 3 | KNR 2-01 320-5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 3m,szer.0.8-1.5m,kat.gruntu III-IV | m3 | 9,00 |  |  |
| 4 | KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-III | m3 | 9,00 |  |  |
| Razem element 1.1 Roboty ziemne. |  |
| 1.2 | Roboty montażowe. |  |  |  |  |
| 5 | KNNR 4 1308-2 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160/4,7 mm | m | 4,00 |  |  |
| 6 | KNNR 4 1417-2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową | szt | 1,00 |  |  |
| Razem element 1.2 Roboty montażowe. |  |
| Razem rozdział 1: Przyłącze z rur o średnicy 160 mm od studzienki kontrolnej do studzienki inspekcyjnej długości średniej 4 m szt. 44. |  |
| Razem kosztorys: Przyłącza z rur o śr. 160 mm - 44 szt. |  |