Załącznik nr 2.4 do SIWZ

– formularz cenowy

………………………………………………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ  CENOWY

Zamawiający:

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

88-230 Piotrków Kujawski 
ul. Kościelna 1

W załączeniu do złożonej oferty na: Przedsięwzięcie pn. “Wyposażenie pracowni dla WTZ w Nowej Wsi”, realizowane w Programie wyrównywania różnic między regionami III” obszar „F”-  Remont, Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez zakup doposażenia ,

Część IV – zakup sprzętu rehabilitacyjnego

przedkładam  powyższy formularz cenowy i oferuję realizację poszczególnych elementów zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| L.p. | Nazwa elementu doposażenia – Sprzęt rehabilitacyjny | Cena jednostkowa w zł. netto | Ilość w szt. | Wartość w zł. netto. (3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bieżnia (max obciążenie 150 kg, moc stała silnika 3,0 KM, moc max silnika 5,0 KM, prędkość 0,8-17 km/h, zmiana co 0,1 km/h + 6 przcisków do wyboru prędkości, szeroki antypoślizgowy pas bieżni, 3 zmiany kąta nachylenia bieżni, wyświetlacz LCD-czas, prędkość, dystans, kalorie, puls, wejścia USB, MP3, funkcja wprowadzania własnych parametrów, pomiar pulsu – sensory dotykowe, zmiana prędkości w rączkach lub z panelu głównego, system bezpieczeństwa – klucz magnetyczny. 12 programów dotykowych) |  | 1 |  |
| 2 | Rower Stacjonarny (wym. DxSxW 92 cm x 42 cm x 139 cm, waga użytkownika do 150 kg, optymalny wzrost 150-190 cm, zasilanie sieciowe 230 V, 50Hz, opór elektryczno-magnetyczny, elektroniczna regulacja oporu, ergonomiczne siodełko, regulacja wysokości oraz siodełka, kierownica wykończona antypoślizgową pianką, regulacja kąta nachylenia kierownicy, dotykowe sensory pulsu kierownicy, antypoślizgowe pedały, wzmocnione łożyska, wbudowany komputer, wyświetlacz LCD przedstawiający kalorie, puls) |  | 1 |  |
| 3 | Rower Poziomy (waga użytkownika do 150 kg, dwa sensory dotykowe, system napędowy: pasek rowkowany, układ hamulcowy z magnesem trwałym, opór sterowany komputerowo, obciążenie do 16 poziomów, wyświetlacz LCD, wskaźnik dystansu, czasu, prędkości, spalonych kalorii, 19 programów treningowych. Pomiar tętna poprzez sensory dotykowe dłoni, zasilanie 230V, 50 Hz) |  | 1 |  |
| 5 | Zestaw do ćwiczeń – wałek+uchwyty+ekspander (obciążeie od 5 kg do 45 kg, wykonane z lateksu) |  | 2 |  |
| 6 | Piłeczki do ćwiczeń manualnych (piłki wyposażone w wypustki, wykonane z wytrzymałego materiału PCV, średnica 65 mm) |  | 2 |  |
| Razem wartość netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Cena ofertowa brutto ................................................................................................zł

(Słownie:....................................................................…………………………………..……………)

………………………………………………..				………..………………………………………………..

Miejscowość i data  		                                              /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej  do  podpisywania oferty