Piotrków Kujawski , dnia 2008-01-28

ZP - 341 – K – 1 / 1 / 08

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu na : BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI  W  ULICACH: WŁOCŁAWSKA,  DWORCOWA,  KUJAWSKA, WYPYCHA,  ŁOKIETKA,  KOLEJOWA  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM  ORAZ KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W  ULICY   KOLEJOWEJ  W  PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  –  I   ETAP .

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29  stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z p6in. zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich norm przenoszących normy europejskie PN – EN ( normy zharmonizowane) , a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków , wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych , wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

- studzienek kanalizacyjnych z betonu , wymagania normy PN-EN 1917:2004

Odp. :  Tak, wyroby budowlane wymienione w specyfikacji winny spełniać wymagania wynikające z Polskich norm przenoszących normy europejskie PN – EN ( normy zharmonizowane).

2. W myśl art. 8 ust.5 ustawy o systemie oceny zgodności  z dnia 30.08.2002 roku i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 roku zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1?

Odp. : Tak, od wykonawców robót będzie żądane takie oświadczenie.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Burmistrz

mgr Mirosław Skonieczny