Piotrków Kujawski , dnia 2007-08-28

ZP - 341 – K – 5 / 1 / 07

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu na wykonanie dokumentacji  projektowej  na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniani wody w Piotrkowie Kujawskim.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29  stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z p6in. zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Czy zlecenie obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowę na przedmiotową inwestycję, Jeśli tak, czy istnieje możliwość przesunięcia proponowanego przez Państwa terminu wykonania przedmiotu zamówienia?

Odp. :  Nie, Wykonawca nie będzie występował o pozwolenie na budowę na przedmiotową inwestycję.

2. Z jakich powodów wymagane jest opracowanie raportu oddziaływania na środowisko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego oraz ochrony środowiska?

Odp. : Zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest obligatoryjne, lecz na inwestora może zostać nałożony obowiązek sporządzenia raportu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

3.  Określenie wymaganej  maksymalnej ilości wody dostarczanej do sieci wodociągowej w ilości dobowej i godzinowej z przedmiotowej stacji uzdatniania Wody

Odp. : Wymagana  maksymalna ilości wody dostarczanej do sieci wodociągowej:

4000m3 /- dobę

170m3 / godzinę

4.  Czy  zamawiający   posiada   dokumentację   powykonawczą  lub   archiwalną   w   branżach elektrycznej, budowlanej i sanitarnej dla poszczególnych obiektów SUW?

Odp. :Nie posiadamy dokumentacji powykonawczej.

- Z ilu otworów studziennych pobierana jest woda surowa oraz czy oba są wyposażone w pompy ?

Odp. : Woda surowa pobierana jest z dwóch otworów studziennych wyposażonych w pompy.

6. Czy zamawiający dysponuje analizą technologiczną wody surowej , która może stanowić materiał wyjściowy dla celów projektowania technologii

Odp: Zamawiający dysponuje analizą technologiczną wody surowej w 2007r.

- Czy w ramach zlecenia projektowego należy zaprojektować wymianą filtrów istniejących?

Odp: W ramach zalecenia projektowego należy zaprojektować wymianę filtrów istniejących.

- Jakie źródło energii jest obecnie wykorzystywane i jakie ma być zaprojektowane do eksploatacji kotłowni?

Odp: Obecnie wykorzystywana jest kotłownia węglowa, zaprojektowana ma być węglowa (eko–groszek) z zasobnikiem lub miałowa .

- Jaki jest stan prawny rowu, który ma być odtwarzany oraz, kto jest eksploatatorem rowu?

Odp. Stan prawny rowu: Rów melioracji szczegółowej stanowiący własność prywatną.

10.  Prosimy o określenie wymaganego ciśnienia w sieci na wyjściu ze stacji uzdatniania wody

Odp: Ciśnienie na wyjściu ze stacji uzdatniania wody – 5 atm.

11. Dostarczenie aktualnych (ostatnich) badań fizykochemicznych wody pobieranej z ujęcia

Odp. Załącznik do w/w wyjaśnienia

12. Dostarczenie aktualnych (ostatnich) badań fizykochemicznych wody przesyłanej na sieć lub określenie, które wskaźniki jakościowe są przekroczone.

Odp: Przekroczone wskaźniki: amoniak, mangan, żelazo

13. Określenie ilości i jakości dozowanych środków chemicznych w procesie obecnej technologii uzdatniania wody.

Odp: W obecnej technologii uzdatniania wody nie stosujemy żadnych środków chemicznych

14. Określenie aktualnej ilości wody w sensie maksymalnym godzinowym i    maksymalnym dobowym ze stacji uzdatniania wody

Odp: Aktualna ilość wody w sensie godzinnym – 133, dobowym – 3200m3/d

15. Dokumentacji powykonawczej na ujecie wody oraz stacji wodociągowej w branży instalacyjno-technologicznej, elektrycznej i budowlano-konstrukcyjnej

Odp: Posiadamy tylko dokumentację w branży instalacyjno – technologicznej.

16. Pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód i odprowadzenia ścieków technologicznych z SUW.

Odp: Posiadamy pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i odprowadzania ścieków technologicznych z ważnością do 2010 roku – Załącznik do w/w wyjaśnienia

17. Umowę na dostawę energii elektrycznej z ZE

Odp: Załącznik do w/w wyjaśnienia

18. Prosimy o określenie stanów pracy SUW , które mają być przesyłane w ramach monitoringu, oraz o określenie preferowanej przez zamawiającego drogi przesyłu i sposobu odczytu sygnałów.

Odp:  Odczyt sygnałów na tablicy sterowniczej:

1)praca pomp I i II stopnia

2) poziom wody w zbiorniku retencyjnym

3)pobór wody z ujęcia i wypływ na sieć

19. Czy obecne urządzenia technologiczne sterowane SA ręcznie czy automatycznie. Czy w ramach zlecenia preferowane jest zaprojektowanie automatycznej pracy układu transportu i uzdatniania wody?

Odp: Obecnie urządzenia technologiczne sterowane są ręcznie i automatycznie (system mieszany) Preferujemy zaprojektowanie automatycznej pompy układu transportu i uzdatniania wody.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Burmistrz

mgr Mirosław Skonieczny