Piotrków Kujawski , dnia 2008-03-21

ZP - 341 – K – 3 / 3 / 08

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu na : Adaptacja części budynku byłej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi – Dostawa i montaż stolarki okiennej

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29  stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z puźn. zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

W nawiązaniu do pobranej z internetu SIWZ w przetargu nieograniczonym na  „Adaptację części budynku byłej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Nowej  Wsi - Dostawa i montaż stolarki okiennej" prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

l. Prosimy o przesłanie rysunków (chodzi głównie o podziały okien), ponieważ                 w zestawieniu stolarki nie wszystkie okna są uwzględnione, np. 1500/1800, 700/1500.

Odp.:  Jeśli chodzi o rysunki  dotyczące okna o wymiarze 1500/1800, to należy przyjąć rysunki dotyczące okna 1500/2000 lub 1500/3800, gdyż okno to będzie montowane w otworze okiennym o wymiarze  1500/3800 i  będzie składało się             z połączenia dwóch okien: 1500/2000 i 1500/1800.

Sposób otwierania okien o wymiarach 700mm x 1100mm i 700mm x 1500mm :  Rozwieralno-Uchylne + Rozwieralne.

2. Zestawienie zawiera również o wiele więcej okien i drzwi niż te, które są                        w specyfikacji.

Odp.:  W załączonym zestawieniu  wymienione są wszystkie okna i drzwi znajdujące się w budynku byłej szkoły, natomiast przedmiotem zamówienia są okna wskazane w pkt 5 SIWZ.

3.Czy prace montażowe mają obejmować demontaż, montaż, obróbkę oraz malowanie ościeży?

Odp.:  Prace mają obejmować wszystkie prace: demontaż, montaż, obróbki, malowanie, zagospodarowanie demontowanych okien oraz wszystkie prace wskazane w SWIZ oraz kosztorysie ofertowym.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Mirosław Skonieczny