Piotrków Kujawski , dnia 2008-03-27

ZP - 341 – K – 3 / 4 / 08

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu na : Adaptacja części budynku byłej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi – Dostawa i montaż stolarki okiennej

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29  stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z puźn. zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

W nawiązaniu do pobranej z internetu SIWZ w przetargu nieograniczonym na  „Adaptację części budynku byłej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Nowej  Wsi - Dostawa i montaż stolarki okiennej" prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Ile z 6 okien o wymiarach 700 x 1100 mm mam być rozwierno-uchylnych, a ile rozwiernych?

Odp.:  Wszystkie okna mają rozwierno-uchylne + rozwierne.

2. Ile z 2 okien o wymiarach 700 x 1500 mm mam być rozwierno-uchylnych, a ile rozwiernych?

Odp.: Wszystkie okna mają rozwierno-uchylne + rozwierne.

3. Czy okna o wymiarach 1000 x 1500, 1500 x 2000 i 1500 x 1800 mm mają być ze słupkiem ruchomym, czy stałym?

Odp.: Wszystkie okna mają być ze słupkiem stałym.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Mirosław Skonieczny